关于开展消防安全大排查大整治行动的

工作提示

各设区市和平潭综合实验区印刷发行主管部门，省印刷协会、出版物发行业协会：

为深刻汲取泉州晋江市辉腾鞋业厂房“7·9”火灾事故惨痛教训，贯彻落实中央领导同志批示要求，切实筑牢全省消防安全防线，坚决防范和遏制各类重特大火灾事故发生，全面排查整治各行业领域消防安全隐患问题，压紧压实各方消防安全责任，保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，即日起至年底，省消防安全委员会在全省范围内部署开展消防安全大排查大整治行动，请各地各行业协会高度重视，立即行动，组织开展好自查排查整治活动。

一要深入开展劳动密集型企业消防安全专项治理。严格落实“三管三必须”要求，按照“谁主管谁负责”的原则，围绕场所消防设施缺失、堵塞生命通道、未落实防火分隔等突出问题，组织开展本行业、本系统单位消防安全排查整治。一是严查生产加工车间、经营储存场所等违规分层分块转租、多家企业混业经营消防安全责任不清、住宿与生产存储经营“三合一”混用问题；二是严查车间、楼道、安全出口、疏散通道堆放原材料、成品半成品、杂物堵塞占用问题，严查违规设置防盗网、防盗窗以及消防车通道占用问题；三是严查违规使用易燃可燃材料搭建隔断、临时储物夹层问题；四是严查厂房消防设施应设未设、配备不足、过期失效、损坏停用，自动报警、喷淋系统瘫痪无法正常运行问题；五是严查企业业主、出租方和承租方未落实相应消防安全主体责任，消防安全管理制度不健全、员工未开展消防培训、不会操作消防器材、无应急预案、未开展演练问题；六是严查违规动火作业、违规使用大功率电器、私拉乱接电气线路等用火用电用气违规行为；七是严查未依法办理消防设计审查、消防验收或备案抽查，擅自投入使用的建筑。

二要聚焦重点区域和突出消防安全问题落实排查整治。重点排查违规使用易燃可燃材料装修装饰、占堵生命通道等突出问题；紧盯经营性自建房、家庭作坊、“多合一”等“小场所”，重点排查违章搭建、违规住人、违规用火用电用气等危险行为；紧盯城中村、城乡接合部、连片村寨等“旧区域”，重点排查占堵消防车道、消防水源不足、安全意识不强等突出问题；紧盯“厂中厂”“园中园”等多业态混合经营场所，重点排查管理责任不明晰、防火分隔不到位、疏散通道不畅通等突出问题。

三要落实个性化隐患治理和消防宣传培训行动。各地要结合当地火灾特点和产业结构特点，找准最不放心的对象、最薄弱的环节和最突出的问题，如木结构老旧民房等易造成“小火亡人”的场所，城乡接合部、城中村中聚集的中低端工业企业园、工业聚集点等消防安全极不托底的区域，开展针对性的个性化隐患治理。要持续深化消防宣传“五进”工作，指导单位落实消防安全“三提示”和员工“一懂三会”，发动行业部门组织全行业开展全员消防疏散演练，加强典型火灾案例警示、普及消防安全常识，不断提升全民消防安全意识和素养。

请及时将本通知精神传达到本地区、本行业所属单位并立即开展自查检查，自查排查整治情况（见附件）请于每月22日前报送省委宣传部印刷发行处。

附件：

| 消防安全大排查大整治统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX部门／地区 | 排查数量 | 发现隐患情况 |  | 隐患整改情况 |  | 采取措施情况 |  |
|  |  | 问题隐患数 | 重大隐患数 | 整改隐患数 | 其中重大隐患整改数 | 督导检查单位数 | 通报、约谈、警示、提醒单位／个人数 |
| 填报单位（盖章）： |  | 填报时间： | 年 月 日 |  | 填报人： |  | 联系电话： |